**Flow Chart**

**กลุ่มงานการพยาบาล งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลดอยหลวง**

**การรับ-ส่งอุปกรณ์**

**ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน**

 1.กำหนดหน้าที่รับผิดชอบหลัก

 2.ตรวจรับอุปกรณ์ตามใบเบิก ถูกต้อง ครบถ้วน 08.30,15.00 น.

 3.สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองก่อนทาการรับ และขนย้าย ตามมาตรฐาน

 4.มีการนับและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบถ้วนไม่เสียหาย

 1.ผู้รับผิดชอบทำความสะอาดเครื่องมือแต่ละประเภทตามที่กำหนด

ทำความสะอาดอุปกรณ์

2.ใช้ชุดPPEตามที่กำหนดในการทำความสะอาด

 3.แยกประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นหมวดหมู่ถูกต้องตามมาตรฐาน

4.ตรวจสอบสภาพความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ผ่านกระบวนการล้างได้อย่างถูกต้อง

การจัดเตรียม/ห่ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

5.เมื่อทำความสะอาดเสร็จพึ่งของให้แห้งก่อนการแพคของ

 1**.**เลือกประเภทวัสดุสาหรับจัดเตรียมอุปกรณ์แต่ละชนิดได้ถูกต้อง

2.มีคู่มือสาหรับการจัดชุดเครื่องมือทางการแพทย์

 3.ห่ออุปกรณ์ตามเทคนิคการห่อได้ถูกต้อง

4.ติดเทปหรือตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก / ป้ายระบุชื่ออุปกรณ์เครื่องมือ / และการกำหนดวันเดือนปีผลิต / หมดอายุถูกต้อง

การทำให้ปราศจากเชื้อ

1.ทำความสะอาดภายในเครื่องก่อนนาห่ออุปกรณ์เข้าเครื่อง

 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของห่ออุปกรณ์ก่อนนำเข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ 3.แยกประเภทของห่ออุปกรณ์และจัดเรียงอย่างถูกต้อง

 4.เลือกวิธีการทำปราศจากเชื้อได้เหมาะสมกับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

5.ประเมินและบันทึกผลประสิทธิภาพของกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้านเชิงกล เคมี ชีวภาพได้ถูกต้อง

 1.จัดอุปกรณ์จำหน่ายตามใบเบิกของแต่ละหน่วยงาน

 2.หากต้องการเบิกเพิ่มจากจำนวนที่กำหนดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง